Российская Федерация

# Новгородская область Валдайский район

## АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 12.11.2013г. № 55

д. Костково

Об утверждении схем водоснабжения

и водоотведения Костковского

сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом Костковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схемы водоснабжения  и водоотведения Костковского сельского поселения (Приложения № 1,2,3,4).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  «Костковский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Костковского сельского поселения.

Глава Костковского

сельского поселения	В.А.Лямкаев

Утверждено

Постановлением Администрации

Костковского сельского поселения

№ 55  от 13.11.2013

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ КОСТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения

определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

- К полномочиям органов местного самоуправления поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

Органы местного самоуправления поселения в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

- Краткая характеристика природных условий

Костковское сельское поселение (СП) – муниципальное образование в  Валдайском муниципальном  районе (МР) Новгородской области.

Площадь поселения –  25810 га.

- Территория сельского поселения расположена на Валдайской возвышенности, в юго-восточной части Новгородской области, на севере Валдайского района, к северо-западу от города Валдая. Восток поселения – часть территории Валдайского национального парка.

Граница муниципального образования Костковского СП установлена областными законами от 22 декабря 2004 года № 371- ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Валдайского муниципального района, наделении их статусом сельских поселений и определении административных центров и перечня населённых пунктов, входящих в состав территорий поселений» от 06.06.2005 № 492- ОЗ, от 05.05.2006 № 675- ОЗ, от 31.03.2009 № 489- ОЗ, от 01.12.2009 № 641- ОЗ, от 30.03.2010 № 716- ОЗ (далее областной закон № 371-ОЗ) и проходит:

на севере – от места пересечения оси железной дороги Валдай - Крестцы по административно-территориальной границе Крестецкого района, по административно – территориальной границе Окуловского района до границы квартала 33 Новотроицкого лесничества ГУ «Национальный парк «Валдайский»;

на востоке – по границе кварталов 44,49,58,65,77,76,79,80,83,86 Новотроицкого лесничества ГУ «Национальный парк «Валдайский»;

на  юге - по оси автодороги на д.Новотроицы до пересечения с осью железной дороги Валдай – Крестцы;

на западе – по оси железной дороги Валдай – Крестцы.                                          В состав Костковского СП входит 22 населённых пункта (Брод, Буданово, Быково, Ватцы, Дерганиха, Еглино, Ильюшкино, Лучки, Лысино, Мыза, Некрасовичи, Приозёрный, Рыбный, Сельско, Серганиха, Соколово, Сопки, Стекляницы, Теребень, Усиха, Усторонье, Костково).

Населенный пункт д. Костково является административным центром муниципального образования Костковского сельское поселение и занимает                                         территорию площадью 73,4 га. На 1 октября 2012 года в Костковском сельском поселении проживает 753 человека, что составляет 2,86% от общего населения Валдайского МР.

Климат умеренно-континентальный, характеризуется избыточным увлажнением, нежарким летом и мягкой зимой. Средняя годовая температура составляет 3,7С. Самый теплый месяц июль, имеет среднемесячную температуру + 17,2С, а самый холодный январь - 8,9С. Абсолютный минимум температуры - -47С, максимум- +32С.   Среднегодовое количество осадков колеблется от 650 до 700 и выше миллиметров. Максимум осадков приходится на июль и август месяцы (75-90мм).                                                                         Преобладают в течение года южные и юго-западные ветры. Годовая скорость ветра 3-4 м/сек.

Район характеризуется неблагоприятными инжинерно-геологическими условиями, обусловленными широко развитым заболачиванием территории, наличием на отдельных участках болот и повсеместным высоким стоянием грунтовых вод. Кроме того, на отдельных участках в зоне заложения фундаментов грунты различны по литологическому составу, содержат примеси органических веществ, имеют высокую влажность, большую сжимаемость под нагрузкой и обладают пониженной несущей способностью. Нормативное давление на грунты 0,5-1,5 кг/см2.

Характер рельефа не способствует формированию речной сети. Для района характерны многочисленные озера, которые не отделены от рек и образуют с последними  сложные озерно-речные системы. Реки по существу не имеют собственных разработанных долин и протекают по понижениям морено-холмистого рельефа. Рассматриваемая территория, относящаяся к зоне избыточного увлажнения, имеет много озёр различной величины и формы. Почти все озёра  ледникового происхождения.

В геологическом строении принимает участие мощная толща осадочных палеозойских отложений, залегающая на породах кристаллического фундамента и включающая в себя ряд систем (кембрий, ордовик, деван и карбон). Представлена она переслаивающимися известняками, доломитами, мергелями, песками, песчаниками, алевролитами и глинами общей мощностью свыше 1500м.

Четвертичные отложения покрывают коренные породы сплошным чехлом, мощность которого изменяется от 25 до 60 м, достигая в районе Валдайского озера 100м.

В пределах рассматриваемой территории отмечаются следующие генетические типы отложений: ледниковый (моренный), межледниковый, озерно-ледниковый, флювиогляциальный, озерный, аллювиальный и болотный.

Минеральные воды распространены повсеместно в породах девона на глубине до 150 м. С глубиной минерализация их возрастает, усиливаются их лечебные свойства.

Физико-геологические процессы имеют ограниченное распространение. К ним относятся: оврагообразование, карст. Заболачивание преобладает в равнинной западной части территории, карст в районе оз. Валдайского, оврагообразованию подвергнуты отдельные ограниченные участки в пределах развития камового рельефа.

5. Структура  земель по целевому назначению и использованию

По данным, представленным администрацией Костковского СП, на территории   поселения  имеются земли следующих категорий:

Баланс земель  при градостроительном зонировании территории Костковского сельского поселения (существующее положение)

| Наименование | Костковское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| Земли населённых пунктов | 561,3 | 2,2 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 1502,7 | 5,9 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, информатики, земли обороны безопасности и земли иного специального назначения | 165 | 0,6 |
| Земли особоохраняемых территорий и объектов | 10730 | 41,6 |
| Земли лесного фонда | 11032 | 42,7 |
| Земли водного фонда | 1819 | 7 |
| Земли запаса | - | - |
| ИТОГО: | 25810 | 100 |

- Жилищное строительство и жилищная обеспеченность

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Костковского сельского поселения.

В соответствии с данными, представленными администрацией Костковского СП, наличие общей площади жилого фонда на территории поселения  составляет  22 332,4 м2.

В Костковском сельском поселении преобладающим является частный жилищный фонд (который составляет 89,9 % всего жилищного фонда поселения), на долю муниципального фонда приходится 10,1%. Государственный жилищный фонд в поселение отсутствует.

Структура жилищного фонда Костковского СП по формам собственности  представлена в таблице

Жилищный фонд Костковского сельского поселения  по формам собственности

| Жилищный фонд всего |  | Форма собственности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м2 | % | Частная |  | Государственная |  | Муниципальная |  |
|  |  | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 22 332,4 | 100 | 20 077 | 89,9 | - | - | 2 255,4 | 10,1 |

- Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения

На территории поселения находятся:

1. Православная религиозная организация  епархиального монастыря Варлаамо-Хутынского женского монастыря Великий Новгород, Хутынь, Новгородская Епархия Русской Православной Церкви  дер. Быково

2. Садоводческие  товарищество «Нерцы»

3. База отдыха «Ватцы» дер. Ватцы

4. База отдыха «Вымпел» дер. Лучки

5. Предприятия и организации:

| Наименование предприятия, организации (указать адрес, телефон) | Собственник | Вид экономической деятельности |
| --- | --- | --- |
| Кафе «Ватцы», дер. Ватцы, ул. Васильева, д.63 | Частная, Львович Л.Б., Кирячок И.И., Моисеев О.В. | Торговля, общепит |
| Валдайское ТПП Новгородского ОПС, г. Валдай, Советский пр., д. 1, тел. 2-09-28 | Кооперативная | Торговля |
| Магазин, п. Приозёрный, ул. Центральная, д.38 | ОА УСО «Валдайский ПНИ «Приозёрный» | Торговля |
| Магазин, д. Костково, ул. Молодёжная, д.10, кв.2 | Частная, Ясевич Е.П. | Торговля |

Детские дошкольные учреждения

| № | Наименование | Улица | № дома | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Филиал в д. Костково МАДОУ детский сад № 14 «Берёзка» (с. Яжелбицы) | Центральная | 2 | Струнова Н.М. тел. 37-176 |

Учебные заведения

| № | Наименование | Улица | № дома | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Филиал в д. Костково МАОУСОШ № 4 (с. Яжелбицы) | Центральная | 2 | Семёнова Н.В. тел. 37-124 |

Учреждения культуры и искусства

| № | Наименование | Улица | № дома | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Лучкинский филиал в д. Костково | Центральная | 2 | МУК «Межпоселенческая библиотека имени Б.С.Романова Валдайского муниципального района» |

Организации и учреждения связи

| Наименование предприятия, организации (указать адрес, телефон) | Адрес | Вид экономической деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Почтовое отделение, ГУ федеральной почтовой связи Новгородской области | д. Лучки, д.29 | Оказание почтовых услуг |

Учреждение социального обеспечения

| № | Наименование | Улица | № дома | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ОА УСО «Валдайский ПНИ «Приозёрный», п. Приозёрный | Центральная | 38 | Бондаренко Н.А. тел. 34-162 |

8.  Водоснабжение

В настоящее время  источником водоснабжения потребителей                              д. Костково является артезианская скважина глубиной от 70 до 120м. и шахтовые колодцы общего и частного пользования. Территории первого пояса зоны (зона строго режима) артезианских скважин озеленены, но не имеет ограждения.

Из скважины вода насосом подается в водонапорную башню и далее под давлением, созданным высотой башни, поступает потребителям. Высота водонапорных башен – 10м., емкость баков – по 25м3. протяженность водопроводных сетей составляет 5,45км. На сетях установлены водопроводные колонки общего пользования.  Источником водоснабжения остальных населённых пунктов Костковского сельского поселения являются шахтные колодцы общего и частного пользования.

Водопотребление существующей застройки Костковского сельского поселения составляет:

111,71 м3/сут; 12,94 м3/час

- в том числе на полив 37,65 м3/сут

9.   Водоотведение

В настоящее время населенные пункты Костковского поселения, кроме  дер. Костково, централизованных  сетей канализации  не имеют. Общественные здания оборудованы  люфт-клозетами с вывозом нечистот ассенизационными машинами на БОС д. Костково или г. Валдай. В д. Костково общественные здания и часть жилых домов подключены к самотечной канализации. Протяженность самотечной сети составляет 2,5 км. Сточные воды поступают на очистные сооружения  производительностью 200м3/сут. и после очистки сбрасываются на поля фильтрации. В п. Приозёрный сточные воды от общественных  зданий собираются в накопительные резервуары, из которых по мере необходимости ассенизационной машиной вывозятся на канализационные очистные сооружения д. Костково.

В д. Костково были построены биологические очистные сооружения произ- водительностью 200м3/сут. , с доочисткой на биологических прудах. В настоящее время очистные сооружения  не эксплуатируются, т.к. полностью пришли в негодность.

Эксплуатируется только канализационная насосная станция, износ которой составляет более 90%, и находится она в аварийном состоянии.

В качестве полей фильтрации используются биологические пруды. Распределительной системы трубопроводов нет, сточные воды просто сливаются в пруды, что приводит к подтоплению и загрязнению площадки очистных.

Частный сектор в населённых пунктах Костковского сельского поселения пользуется надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы. Водоотведение  от существующей застройки поселения составляет 51,5 м3/сут.